泉洛环评〔2019〕表号

关于批复年产鱼丸、肉丸等食品3万吨

项目环境影响报告表的函

福建省隆宇食品科技有限公司：

根据河南金环环境影响评价有限公司的环评结论，同意你公司年产鱼丸、肉丸等食品3万吨项目在双阳街道朝阳工业集中区（具体位置详见环评图2-3）选址建设，有关要求函复如下：

1、该项目年产鱼丸3500吨、贡丸4500吨、牛肉丸2500吨、包心鱼丸4500吨、鱼豆腐4000吨、鸡肉丸4000吨、肉肠4000吨、面米制品3000吨，主要生产设备详见环评表3-2。若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应重新办理环境影响评价审批手续。

2、该项目应严格实行雨污分流，配套完善的废水处理设施，解冻、煮制等产生的生产废水和生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B级标准，达标后通过市政污水管网排入污水处理厂处理。项目所在区域污水管网尚未接入市政主干管，在接入之前不得投入生产。

3、锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉污染物排放浓度限值。

4、污水处理站恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准值。

5、主要污染物排放应严格实行总量控制，化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物年排放量分别控制在2.3796吨、0.1190吨、0.0448吨和2.0955吨以内。

6、主要噪声源必须采取消声减振措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间≤60分贝；夜间≤50分贝。

7、一般固体废弃物应综合利用、妥善处理，不得随意丢弃或焚烧。

8、污染物排放口须按有关规范标准建设。

9、搞好项目及周围的绿化工作，绿地率达到规划要求。

10、该项目投产前应依法取得排污权指标并申领排污许可证。

11、强化环境安全生产意识，制定突发环境事故应急预案，加强污水处理设施运行管理、水质监测和监控，杜绝污染事故发生。

12、应根据报告表提出的环保对策措施和我局的批复要求，做好各项污染防治工作，严格执行环保“三同时”制度，建成后应按规定及时对环境保护设施进行验收，验收合格后方可投入使用。

泉州市洛江生态环境局

（泉州市洛江区环保局 代章）

2019年10月日