
泉洛环评〔2020〕表117号

泉州市生态环境局关于泉州第十一中学塘西校区项目环境影响报告表的批复

泉州第十一中学：
你单位报送的由福建省刺桐环保科技有限公司编制的《泉州第十一中学塘西校区项目环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉，经研究，批复如下：

1、该项目位于万安街道塘西社区，总用地面积约41999平方米，总建筑面积约66454.68平方米。具体建设内容和教学设备以报告表为准。

该项目建设符合国家产业政策，选址符合洛江片区单元控制性详细规划。在全面严格落实报告表提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利生态环境影响可以得到有效缓解和控制。从环境保护角度，我局原则同意报告                                                                                                                                                                                                                           表总体结论和生态环境保护对策措施。

2、实验废液和实验器具第一遍清洗废水经收集后作为危险废物委托有资质单位处置，不外排；实验器具第二遍及以后的清洗废水经预处理后汇同生活污水经化粪池处理，综合废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，其中氨氮指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1的B级标准，达标后通过市政污水管网排入污水处理厂处理。
3、应配套建设完善的废气处理设施，酸雾、有机废气等实验废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

4、主要噪声源必须采取消声减振措施，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

5、一般教学固体废物贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单相关要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相关要求，并委托有资质单位处置。按“减量化、资源化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、贮存、处置和综合利用措施。
6、施工过程应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），并采取措施，绿色施工，减少扬尘、噪声对周围环境敏感目标的影响，午间、夜间施工需经我局批准。
7、污染物排放口应按有关规范设置。

8、应严格执行环保“三同时”制度。投入生产后依法组织开展竣工环境保护验收。
9、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应重新办理环境影响评价审批手续。
泉州市生态环境局

                                 2020年12月29日
第1页  共3页

