
附件1

	项 目 基 本 情 况
	项目名称
	小区        幢        单元增设电梯

	
	项目详细地址
	

	
	住宅建筑结构
类型
	(砼框架          (砖混            其他：

	
	建筑功能及层
	

	
	同梯总户数
	

	
	同梯专有部分
总面积(m²)
	

	表 决 情 况
	表决时问
	

	
	表决地点
	

	
	表决
	共计通知   户，同梯共计     户，已全部通知。

	
	
	实际参与表决户数
	
	实际参与表决专有部分面积
	

	
	
	同意增设电梯户数
	
	其中
	同意增设电梯专有部分
	


	
	
	无意见或不反对数
	
	
	无意见或不反对专有面积
	

	
	
	不同意户数
	
	
	不同意专有部分面积
	

	设计単位名称
	

	申 请 人 承 诺
	本次表决满足本单元房屋专有部分占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决，并经参与表决专有部分面积四分之三以上的业主且参与表决的人数四分之三以上的业主同意，符合文件要求。
申请人承诺，本表决书填报的所有内容以及提交所有申请资料(包括原件、复印件及其内容)是真实有效的。如有虚假，审批(审核)机关可中止审批或撤销审批(审核)事项。由此引起的法律责任和经济责任，概由申请人承担。
业主代表签字：                      年    月       日


附件2

[image: image1.jpg]WS RRRNEXRE

7 AT
S S NS S
o S S
L ] g
S g SN S
SIS N /
I II = = 9
S s
’ 4 s
iid - /
= 4
5
SR EL §
& &
-~ -~
V| V]

FELS0 s s mmce sot

[ T
Bb iR e MHE S RET G ERRE

Fla SR HE SHET 6 HERE

2 lHanpss kAt EeE

.<2,5m]. <In

FLIpSDInEL I gy sy <ol

PR g s <6 5ot
Ed HRHBFESEEEATREREE

Be Bl 5 AR EEERAE

g //
[ /s
7 A b
é/@ ) 7
> N
7/ % A
s LAy
v -, gy
= L& ‘A
s 7
[ ] S ‘
H V%
/ Z
7
4 i
[
H 7/
€
Py 0y
s
T <05 2N
PR g g s <6, 50° o /
Be HRBHIFESHEMNA0. SRR E S it 7
7 S s
Y, "% // @
#
‘ / %
]

LS$

<2.5m . <35. 5m

Bf s b E SRk, BRI IR S E AR

& DRGSR R A SRR SAAER S ER TR, QEAFRTULNEERL, HHE.
SRR SRR BRI E R R .




附件3

《联合踏勘意见表》

                                              编号          号

	增设电梯井道项目

基本

情况
	建设方

（代建单位）
	

	
	项目名称
	

	
	项目详细地址
	

	
	业主代表
	
	联系电话
	

	踏勘意见：    年  月  日，经现场联合踏勘，该增设电梯井道项目实施具备可行性。

	开工前，请按泉丰政建〔2022〕91号文“四、申报程序”第（六）点要求，将申报材料送区建设工程质量服务中心。

区住建局（盖章）

年  月  日
	(下一步需办理规划审查手续。

(无需办理规划审查手续。

区自然资源局（盖章）

年  月  日

	区城管局（盖章）

年  月  日
	街道办事处（盖章）

年  月  日

	备注
	签收人：                     签收日期：


注：本表一式五份，由区自然资源局出具后各单位存档一份，并通知建设方领取一份。
附件4

既有住宅增设电梯消防安全可行性分析专篇
本次增设电梯未降低原建筑消防安全水平：
1.防火间距：增设电梯前各向防火间距                  ；增设电梯后各向防火间距                。
2.消防车道：增设电梯前消防车道宽度                  ；增设电梯后消防车道宽度                。
3.人员疏散：增设电梯不影响人员疏散。
4.防排烟：新增电梯保证原疏散楼梯的防烟排烟和通风功能，楼梯间设有      个不同朝向的开启外窗，面积分别为      m2。（新增电梯宜设置前室或通过开放式连廊与原建筑连接，不应紧邻原建筑外墙布置，如紧邻布置应采用封闭楼梯间或户门采用乙级防火门;除通过开放式连廊与原建筑连接时外，楼梯间应设有两个及以上不同朝向的开启外窗，面积分别不小于2m2）
说明：增设电梯宜执行现行国家工程建设消防技术标准，不得低于原建筑物建成时的消防安全水平，消防安全可行性分析专篇内容应直接标注在总平面图中，一并写入设计说明。
附件5

部门查验意见表
	项

目

信

息
	建设方（代建单位）
	

	
	施工单位
	

	
	监理单位
	

	
	设计单位
	

	
	项目详细地址
	

	
	业主代表
	

	
	联系电话
	

	部门查验意见：同意该增设电梯井道项目通过查验。

	区住建局（签章）
年  月  日
	区自然资源局（签章）
年  月  日

	           区城管局（盖章）

年  月  日
	   街道办事处（签章）
年  月  日


注：本表一式五份，由区建设工程质量服务中心统一组织协调本级各部门和项目所在地的街道办事处签章后存档一份，通知建设方领取一份。
附件6

既有住宅增设电梯井道项目档案归档目录
建设方 (签章):                                                    年    月    日
	序号
	文    件    资    料
	归档情况
	备注

	1
	增设电梯井道《联合踏勘意见表》
	
	

	2
	规划审查的意见及图纸
	
	

	3
	按照《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292-2015）要求进行鉴定的，应提供既有住宅建筑物原有结构的：评定等级为I级或II级的《可靠性鉴定报告》。2022年4月1日起，按照《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB55021-2021）要求进行鉴定的，应提供既有住宅建筑物原有结构的：（1）安全性评级为Asu或Bsu的《安全性鉴定报告》。（2）结论为“抗震鉴定结果满足规范要求”的《抗震鉴定报告》。
	
	

	4
	增设电梯井道的《施工图审查合格书》及《施工图审查报告书》
	
	

	5
	《施工合同》及《监理合同》
	
	

	6
	增设电梯井道的《福建省房屋建筑工程竣工验收报告》
	
	

	7
	设计单位的《质量检查报告》、施工单位的《工程竣工报告》及监理单位的《工程质量评估报告》
	
	

	8
	评定等级为Asu或Bsu的电梯井道《结构安全性鉴定报告》
	
	

	9
	增设电梯井道竣工图
	
	

	10
	增设电梯井道《部门查验意见表》
	
	


注：1、建设方在申请联合验收前，将符合规范要求的增设电梯井道项目档案的纸质原件和电子档案各一套送至城建档案馆存档，由城建档案馆出具《工程档案移交清单》。

2、 如果该文件资料具备，请在归档情况栏打“√”；否则打“×”，并在备注栏简要说明原因。

备注： 1.本表决书须用A3紙双面打印。


2.本表决书一式壹份。





业主代表                          


业主代表联系电话                  





泉州市洛江区


既有住宅增设电梯表决书








PAGE  
- 7 -

