# 洛江区2026年第四季度分布式电源接入承载力提升措施报告

一、分布式电源接入电网承载力情况

1.区域整体情况

全区已接入分布式电源203.50万千瓦，在途及轮候分布式电源28.64万千瓦，可开放容量区间229.68 -282.37 万千瓦，可开放容量评估等级为绿色。

表1 洛江区承载力与可开放容量情况表

| 县（区）名称 | 是否整体受限 | 分布式电源承载力（MW） |  | 已接容量（分布式光伏及小水电等 （MW）) | 已备案未并网容量（MW） | 分布式电源可开放并网容量（MW） |  | 分布式电源可开放备案容量（MW） |  | 县（区）可开放容量评估等级 | 220千伏及以下可开放设备评估统计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洛江区 | 否 | 433.18 | 485.87 | 203.50 | 28.64 | 229.68 | 282.37 | 201.04 | 253.73 | 绿色 | 绿色：4 黄色：0 红色：0 | 绿色：10 黄色：0 红色：0 | 绿色：6 黄色：0 红色：0 | 绿色：1151 黄色：48 红色：38 |

2.设备情况

220千伏主变可开放容量评估等级绿色。

110千伏主变可开放容量评估等级绿色。

35千伏主变可开放容量评估等级为绿色。

10千伏配变可开放容量评估等级为红色有38台，黄色有48台，可开放容量不足的主要原因：86台配变因本级设备自身承载能力不足导致受限。

表2 分电压等级设备可开放容量评估等级分布表

| 县（市、区）名称 | 220千伏主变可开放容量评估等级 |  | 110千伏主变可开放容量评估等级 |  | 35千伏主变可开放容量评估等级 |  | 10千伏配变可开放容量评估等级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 红色 | 黄色 | 红色 | 黄色 | 红色 | 黄色 | 红色 | 黄色 |
| 洛江区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 48 |

二、分布式电源接入电网承载力提升措施

220、110、35千伏层面洛江区无自身承载力不足受限设备。

10千伏公用配变层面，洛江区共有86台配变受限，目前均已完成治理措施梳理，受限配变拟通过电源包或业扩包解决，力争2026年12月底前解决受限配变，其余受限配变根据增量项目答复意见，按照设备受限问题不过季原则进行整改。